轮廓度算法流程及说明

（概要设计）

版 本：V1.0

日 期：2022.05.30

苏州诺亚智造科技有限公司

开发部

修订记录

| 日期 | 描述 | 版本 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022.05.31 | 初版 | V1.0 | 李锐 |

# 目录

修订记录	2

目录	3

一、组水管颜色识别目的	4

二、算法模型原理	5

三、仿真效果	10

四、算法框架流程图	13

五、UML类图	16

六、函数变量定义	17

七、核对清单	22

一、轮廓度检测需求

- 需求背景

上图中为东山3DAOI项目的检测需求，被测面板平面，通过线激光扫描后得到深度图，根据深度图上的边界定位被测区域ROI，roi布置方式参考客户的三坐标的打点方式，进行轮廓度的测量算法开发，因为精度高，景深大，视野大，和客户讨论后确认为用高精度3D线激光进行多次扫描，每扫完一条，可以同步进行轮廓度的分析，不需要拼接，从而提升整体速度。我方需要自行开发轮廓度算法。

二、原理

- 基于最小二乘法的ISO轮廓度算法

本项目基于ISO使用的轮廓度算法开发，通过人工设定深度图上的ROI，对ROI内的点集进行Z向滤波，然后最小二乘法拟合出参考平面（也可以根据项目情况输入客户指定的基准平面），每个点到参考平面的距离可以排序从大到小，由最大值和最小值的绝对值比较得到的最大值乘以2得到轮廓度结果。

三、仿真效果

- 基于基恩士软件的仿真效果图

基恩士仿真图1

四、算法框架流程图

- 基于最小二乘法的流程图

- 基于MLP的颜色识别框架流程图

训练：

识别：

# 五、UML类图

- 颜色识别类模块

# 六、函数变量定义

1 模块Form1.cs

所属命名空间dlltest

1.1 类Form1

1.1.1 字段

普通字段

| 序号 | 访问等级 | 读/写权限 | 类型 | 字段名 | 赋值 | 注解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | private | readonly | string | m_CurFileName | null | 文件名 |
| 2 | private | readonly | int | m_NumInput | 3 | 多层感知分类器特征量的数目 |
| 3 | private | readonly | int | m_NumHidden | 4 | 多层感知分类器隐藏层的节点数 |
| 4 | private | readonly | int | m_NumOutput | 2 | 待分类数目 |
| 5 | private | readonly | string | m_VclassName | “purple,background” | 待分类区域名字 |
| 6 | private | readonly | string | m_DetectColor | "purple" | 类别名字字符串 |
| 7 | private | readonly | int | m_FilterAreaMin | 10000 | 干扰噪点过滤面积低阈值 |
| 8 | private | private | int | m_FilterAreaMax | 99999999 | 干扰噪点过滤面积高阈值 |
| 9 | private | readonly | double | m_ClosingRadius | 3.5 | 闭运算圆形结构半径 |
| 10 | private | readonly | HObject | m_BrakeDiskBike01 | Null | 读入图片变量 |
| 11 | private | readonly | string | m_Regionname | null | 标注区域名字 |
| 12 | private | readonly | string | m_Mlppath | null | MLP分类模型保存路径 |
| 13 | private | readonly | ColorRecognoize | m_Func | New ColorRecognoize | 颜色识别类对象实例化 |

1.1.2 方法

##### 1.1.2.1 加载图片按钮函数

| 功能 | 加载图片 |
| --- | --- |
| 参数 | Sender触发事件的控件对象 e事件数据的类的基类 |
| 返回值 | 无 |
| 函数 | private void button1_Click(object sender, EventArgs e) |
| 内容描述 | 加载图片 |

##### 1.1.2.2 添加MLP训练文件路径按钮函数

| 功能 | 添加MLP训练文件路径 |
| --- | --- |
| 参数 | Sender触发事件的控件对象 e事件数据的类的基类 |
| 返回值 | 无 |
| 函数 | private void button4_Click(object sender, EventArgs e) |
| 内容描述 | 添加MLP训练文件路径 |

##### 1.1.2.3 感知器初始化按钮函数

| 功能 | 感知器初始化 |
| --- | --- |
| 参数 | Sender触发事件的控件对象 e事件数据的类的基类 |
| 返回值 | 无 |
| 函数 | private void button5_Click(object sender, EventArgs e) |
| 内容描述 | 感知器初始化 |

##### 1.1.2.4区域标注按钮函数

| 功能 | 区域标注函数 |
| --- | --- |
| 参数 | Sender触发事件的控件对象 e事件数据的类的基类 |
| 返回值 | 无 |
| 函数 | private void button6_Click(object sender, EventArgs e) |
| 内容描述 | 区域标注函数 |

##### 1.1.2.5 样本训练按钮函数

| 功能 | 样本训练 |
| --- | --- |
| 参数 | Sender触发事件的控件对象 e事件数据的类的基类 |
| 返回值 | 无 |
| 函数 | private void button7_Click(object sender, EventArgs e) |
| 内容描述 | 样本训练 |

##### 1.1.2.6 分类测试按钮函数

| 功能 | 分类测试按钮 |
| --- | --- |
| 参数 | Sender触发事件的控件对象 e事件数据的类的基类 |
| 返回值 | 无 |
| 函数 | private void button8_Click(object sender, EventArgs e) |
| 内容描述 | 分类测试按钮 |

1.1.2.7 结束训练按钮函数

| 功能 | 结束训练按钮 |
| --- | --- |
| 参数 | Sender触发事件的控件对象 e事件数据的类的基类 |
| 返回值 | 无 |
| 函数 | private void button9_Click(object sender, EventArgs e) |
| 内容描述 | 结束训练按钮 |

##### 1.1.2.8 选择分类文件按钮函数

| 功能 | 选择分类文件按钮 |
| --- | --- |
| 参数 | Sender触发事件的控件对象 e事件数据的类的基类 |
| 返回值 | 无 |
| 函数 | private void button10_Click(object sender, EventArgs e) |
| 内容描述 | 选择分类文件按钮 |

##### 1.1.2.9 样本添加按钮函数

| 功能 | 样本添加按钮 |
| --- | --- |
| 参数 | Sender触发事件的控件对象 e事件数据的类的基类 |
| 返回值 | 无 |
| 函数 | private void button11_Click(object sender, EventArgs e) |
| 内容描述 | 样本添加按钮 |

2 模块Form1.cs

所属命名空间dlltest

2.1 类ColorRecognoize

2.1.1 字段

普通字段

| 序号 | 访问等级 | 读/写权限 | 类型 | 字段名 | 赋值 | 注解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | private | readonly | HTuple | m_MLPHandle | null | 多层感知分类器句柄 |
| 2 | private | readonly | int | m_NumInput | 3 | 多层感知分类器特征量的数目 |
| 3 | private | readonly | int | m_NumHidden | 4 | 多层感知分类器隐藏层的节点数 |
| 4 | private | readonly | int | m_NumOutput | 2 | 待分类数目 |
| 5 | private | readonly | List<string> | m_VclassName | “purple,background” | 待分类区域名字 |
| 6 | private | readonly | List<label> | m_Vlabel | null | 标注区域List变量，标注区域结构体，包含区域位置和名字 |
| 7 | private | readonly | vList<HObject> | m_StudyReg | null | 标注区域的位置 |

2.1.2 方法

##### 2.1.2.1 构造函数

| 功能 | 构造函数 |
| --- | --- |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 函数 | public ColorRecognoize() |
| 内容描述 | 颜色识别类的构造函数, 对MLP输入向量变量赋值，MLP中间隐含层节点数目变量赋值，MLP分类结果数目变量赋值 |

##### 2.1.2.2 hsv颜色空间分割函数

| 功能 | hsv颜色空间分割函数 |
| --- | --- |
| 参数 | Src 输入彩色图像 hueLowThresh HSV色调通道分割低阈值 hueHighThresh HSV色调通道分割高阈值 satuLowThresh HSV饱和度通道分割低阈值 satuHighThresh HSV饱和度通道分割高阈值 filterAreaMin 干扰噪点过滤面积低阈值 filterAreaMax 干扰噪点过滤面积高阈值 closingRadius 闭运算圆形结构元素的半径 foundNum 需分割到的颜色目标区域的个数 cenx 需分割到的颜色目标区域中心X坐标 ceny 需分割到的颜色目标区域中心Y坐标 |
| 返回值 | 返回值=-1，程序发生异常;返回值=0，寻找目标区域失败;返回值 = 1，寻找目标区域成功 |
| 函数 | public int HsvSeg(HObject src, int hueLowThresh, int hueHighThresh, int satuLowThresh, int satuHighThresh, int filterAreaMin, int filterAreaMax, double closingRadius, ref int foundNum, ref double[] cenx, ref double[] ceny) |
| 内容描述 | hsv颜色空间分割函数 |

##### 2.1.2.3 多层感知器初始化函数

| 功能 | 多层感知器初始化函数 |
| --- | --- |
| 参数 | NumInput 多层感知器的输入变量个数 NumHidden 多层感知器的隐含层节点数 NumOutput 多层感知器的输出量 Classname 所有待分类的对象类别名，以逗号连接 |
| 返回值 | 返回值为true，初始化成功；返回值为false，初始化失败； |
| 函数 | public bool InitMlp(int numInput, int numHidden, int numOutput, string classname) |
| 内容描述 | 多层感知器初始化函数 |

##### 2.1.2.4 多层感知器学习区域标注函数

| 功能 | 多层感知器学习区域标注函数 |
| --- | --- |
| 参数 | l 选中矩形区域的左坐标 r 选中矩形区域的右坐标 t 选中矩形区域的上坐标 b 选中矩形区域的下坐标 name 当前选中区域对应的类别名称 |
| 返回值 | 返回值为true，标注成功；返回值为false，标注失败； |
| 函数 | public bool SampleRegLabel(int l, int r, int t, int b, string name) |
| 内容描述 | 多层感知器学习区域标注函数 |

##### 2.1.2.5 区域再标注函数

| 功能 | 区域再标注 |
| --- | --- |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 返回值为true，重新标注成功；返回值为false，重新标注失败； |
| 函数 | public bool ReSampleRegLabel() |
| 内容描述 | 多层感知器学习区域重新标注函数,调用此函数会释放掉AddColorRegion函数所标注的区域 |

##### 2.1.2.6 区域添加到感知器函数

| 功能 | 将区域添加到感知器内部函数 |
| --- | --- |
| 参数 | Trainimg 训练样本图片 |
| 返回值 | 返回值为true，添加成功；返回值为false，添加失败 |
| 函数 | public bool AddSampleToMLP(HObject trainimg) |
| 内容描述 | 多层感知器学习区域添加到MLP函数 |

2.1.2.7 多层感知器MLP训练函数

| 功能 | 多层感知器MLP训练函数 |
| --- | --- |
| 参数 | mlpPath MLP分类器保存路径 |
| 返回值 | 返回值为true，训练成功；返回值为false，训练失败 |
| 函数 | public bool TrainMlp(string mlpPath) |
| 内容描述 | 多层感知器MLP训练函数 |

##### 2.1.2.8 多层感知器MLP结束训练函数

| 功能 | 多层感知器MLP结束训练函数 |
| --- | --- |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 返回值为true，释放成功；返回值为false，释放失败 |
| 函数 | public bool EndTrain() |
| 内容描述 | 多层感知器MLP结束训练函数 |

##### 2.1.2.9 多层感知器MLP识别函数

| 功能 | 多层感知器MLP识别函数 |
| --- | --- |
| 参数 | Testimg 指向输入的测试样本彩色RGB图像 classCount 待分类类别的总数 classname 待分类的类别，以逗号连接 needDetect 需要识别的颜色的类别 mlpPath MLP分类器文件的读入路径 filterAreaMin 干扰噪点过滤面积低阈值 filterAreaMax 干扰噪点过滤面积高阈值 closingRadius 闭运算圆形结构元素的半径 findnum 识别到的特定颜色目标区域个数 cenx 识别到的特定颜色目标区域中心X坐标 ceny 识别到的特定颜色目标区域中心Y坐标 |
| 返回值 | 返回值=-1，识别过程发生异常;返回值=0，识别目标区域失败;返回值 = 1，识别目标区域成功 |
| 函数 | public int Recognize(HObject testimg, int classCount, string classname, string needDetect, string mlpPath, int filterAreaMin, int filterAreaMax, double closingRadius, ref int findnum, ref double[] cenx, ref double[] ceny) |
| 内容描述 | 对输入的彩色图像进行颜色A的识别，若当前图像存在颜色A，则返回颜色A的区域个数和区域的中心 |

七、核对清单

| 序号 | 文件名 | 版本 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发进度表 | V1.0 | Excel |
| 2 | 需求分析表 | V1.0 | Excel |
| 3 | 算法模型原理 | V1.0 | PDF |
| 4 | 仿真效果 | V1.06 | PDF |
| 5 | 算法框架流程图 | V1.0 | visio |
| 6 | UML类图 | V1.0 | PDF |
| 7 | 函数及变量定义表 | V1.0 | PDF |