## 测试清单
序号 | 模块 | 功能描述 | 测试状态 | 风险等级 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## 1
项目 |  |  | 程序版本 | v1.0
模块名称 | 两线激光传感器标定 |  | 功能说明 | 输入两线激光采集的标定块点云数据、滤波参数、椭圆拟合参数，输出坐标转换矩阵及标定精度
编制人 | 李锐 |  | 编制时间 | 2022-06-07
测试人 | 李锐 |  | 测试时间 | 2022-06-07
测试目的 | 1
测试方式 | 错误推测法，等价类； |  | 备注
测试步骤 | 操作描述 | 期望结果 |  |  | 实际结果 | 测试状态
1 | 运行C#可执行文件 | 能够以txt形式保存坐标转换矩阵到本地，并输出标定精度 |  |  | 成功以txt形式将坐标转换矩阵保存到本地，并输出标定精度
2
3
4
5
6