C#环境SDK调用说明

1.1平面度算法函数调用说明

- 函数名称

- 函数描述

输入待检测平面点云、滤波参数，输出平面度。

- 参数说明

cloudin (in): 待检测平面点云数据，格式为.pcd；

z_min(in):数据点z值最小值；

z_max(in):数据点z值最大值；

stdDevMulThresh1 (in): z值滤波标准差倍数，一般设置为3.0，数值越小滤除的数据点越多；

stdDevMulThresh2(in): 点到平面的距离滤波标准差倍数，一般设置为3.0，数值越小滤除的数据点越多；

flatnessError (out):平面度。

- 返回结果

返回值为0，数据读入错误，返回值为1，参数设置超出范围，返回值为2，计算成功。

- 使用例程